关于电热恒温水浴锅， 有HH-1型单孔电热恒温水浴锅，HH-2两孔水浴锅，HH-4四孔水浴锅，HH-6六孔水浴锅，HH-8八孔水浴锅和HH-10十孔水浴锅，种类齐全，购买时可以根据自己的需求挑选。

技术参数：

型号：HH-1/2/4/6/8/10

| 型号 | 孔数 | 控温范围 | 控温精度 | 加热功率 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 控温显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHS-1-1 | 单孔 | 室温-100℃ | ±0.1℃ | 300W | 170x170x120 | 310x200x180 | PID |
| HHS-11-2 | 双孔 |  |  | 500W | 290x170x120 | 420x200x180 | PID |
| HHS-21-4 | 双列四孔 |  |  | 800W | 290x290x120 | 420x320x180 | PID |
| HHS-21-6 | 双列六孔 |  |  | 1000W | 450x290x120 | 580x320x180 | PID |
| HHS-21-8 | 双列八孔 |  |  | 1500W | 600x290x120 | 730x320x180 | PID |
| HHS-21-10 | 双列十孔 |  |  | 1800W | 770x300x120 | 840x380x230 | PID |

| 型号 | 孔数 | 控温范围 | 控温精度 | 加热功率 | 内胆尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 控温显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HH-1 | 单孔 | 室温-100℃ | ±0.1℃ | 300W | 170x170x120 | 310x200x180 | PID |
| HH-2 | 双孔 |  |  | 500W | 290x170x120 | 420x200x180 | PID |
| HH-4 | 双列四孔 |  |  | 800W | 290x290x120 | 420x320x180 | PID |
| HH-6 | 双列六孔 |  |  | 1000W | 450x290x120 | 580x320x180 | PID |
| HH-8 | 双列八孔 |  |  | 1500W | 600x290x120 | 730x320x180 | PID |
| HH-10 | 双列十孔 |  |  | 1800W | 770x300x120 | 840x380x230 | PID |